# Příloha č. 3

# POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PD

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ke stavebnímu povolení a prováděcí projektová dokumentace“

Předmětem zakázky malého rozsahu jsou projektové práce pro akci „Výstavba vodovodního řádu v obci Pňov - Předhradí“.

V rámci předmětu plnění jsou požadovány tyto výkonové fáze projektových prací a služeb:

- PD ke stavebnímu povolení v 6 ti výtiscích a 1 vyhotovení elektronicky

- PD dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a slepého rozpočtu v 8 výtiscích a 1 vyhotovení elektronicky, kontrolní rozpočet ve 2 výtiscích a 1 vyhotovení elektronicky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- Projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby)

Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) jsou rozpočty a slepý výkaz výměr (tato projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Podkladem pro zpracování příslušných projektových dokumentací bude projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení. Tato dokumentace je přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.

Předmětem stavby bude podzemní liniová stavba (vodovodní potrubí, vedení el. – přípojka NN) a objekt vodojemu s automatickou tlakovou stanicí (částečně nadzemní a podzemní) s nezbytnou úpravou přilehlého okolí.

Předmětem projektových dokumentací je výstavba nového přiváděcího vodovodního řadu “A“, výstavba objektu akumulace pitné vody – vodojemu (dále jen VDJ) včetně automatické tlakové stanice (dále jen ATS, v rámci SO 02, PS 01 a PS 02) –, ke které je navržena nová přípojka NN (v rámci SO 03). Z areálu nového VDJ jsou navrženy zásobní řady “B“ na které budou navazovat rozvodné řady v zájmových lokalitách – místní části Klipec, resp. Pňov a Předhradí. V těchto lokalitách budou vodovodní řady označovány jako “C“. Vodovodní řad “A“ bude napojen na stávající vodovodní potrubí v místech realizované I. etapy výstavby vodovodní infrastruktury v obci Sokoleč poblíž obecního úřadu.